| HOJA DE VIDA TERMOMETRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCIAS TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del equipo |  |  | Termómetro |  |  |  |  |
| Fabricante |  |  | OEM |  |  |  |  |
| Modelo |  |  | C601 |  |  |  |  |
| Importador |  |  | NA |  |  |  |  |
| Almacenador - Acondicionador |  |  | NA |  |  |  |  |
| Número de serie |  |  | No registra |  |  |  |  |
| Área de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO HISTORICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de adquisición |  |  |  | Fecha de instalación |  |  |  |
| Registro sanitario |  | NA |  | Vida Útil |  | 10 años |  |
| Garantía | NO | Forma adquisición |  | Compra X | Alquiler_ | Comodato__ | Otro_ |
| ESPECIFICACIONES BIOMEDICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación de Riesgo |  |  | No Aplica |  |  |  |  |
| Tecnología |  |  | Electrónica Digital |  |  |  |  |
| Clasificación uso médico |  |  | No aplica |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensiones Físicas |  |  | 8 x 5 x 2 cm |  |  |  |  |
| Voltaje de alimentación |  |  | 1,5 Vdc |  |  |  |  |
| Frecuencia |  |  | NA |  |  |  |  |
| Potencia |  |  | 0.01VA |  |  |  |  |
| Peso neto |  |  | 0.05 Kg. |  |  |  |  |
| Frecuencia de mantenimiento |  |  | Anual |  |  |  |  |

| Historial de Mantenimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Tipo de mantenimiento |  | Actividad Realizada | Responsable |
|  | PREVENTIVO | CORRECTIVO |  |  |