|  |
| --- |
| HOJA DE VIDA **TERMOMETRO INFRARROJO** |
|  |
| **REFERENCIAS TECNICAS** |
| **Nombre del equipo** | TERMOMETRO INFRARROJO |
| **Fabricante** | NJTY |
| **Modelo** | T400 |
| **Número de serie** | No registra |
| **Área de trabajo** |  |
| **REGISTRO HISTORICO** |
| **Fecha de adquisición** |  | **Fecha de instalación** |  |
| **Registro sanitario** | NA | **Vida Útil**  | 5 años |
| **Garantía** | SI | **Forma adquisición** | Compra X | Alquiler\_ | Comodato\_\_ | Otro\_ |
| **ESPECIFICACIONES BIOMEDICAS** |
| **Clasificación de Riesgo** | No Aplica |
| **Tecnología** | Electrónica Digital |
| **Clasificación uso médico** | No aplica |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS** |
| **Dimensiones Físicas** | 160 x 90 x 45 mm |
| **Voltaje de alimentación** | 3Vdc (2 pilas AAA) |
| **Rango de medición** | -50°C a 400°C |
| **Humedad de operación** | <=85% |
| **Temperatura de operación** | 5°C a 40.5°C |
| **Frecuencia de mantenimiento** | Anual |

|  |
| --- |
| **Historial de Mantenimiento** |
| Fecha | Tipo de mantenimiento | Actividad Realizada | Responsable  |
| PREVENTIVO | CORRECTIVO |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |